Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

z dnia 06.08.2019r.

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….…………. …………………………………………………………………………………………………………...

Adres: ……………………………………………………………………………………………….…... ……………………………………………………………………………………………………….…...

Nr telefonu ........................................................................

e-mail  ..............................................................................

Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko ……………………………………………….

Nr telefonu …………………………………………….

1. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2019r dotyczące zamówienia 
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach projektu „Centrum Usług - Współpraca 
na rzecz społeczności lokalnej”, Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Balkonik Wymagane parametry: wysokość od podłoża: 78-80 x 96-97 cm. Waga max.: 2,4kg. Maksymalne obciążenie min.: 100 kg, wzmocniona aluminiowa rama. Dwie funkcje: statyczna i krocząca. Szerokie pole podparcia, stabilny i długi zakres kroczenia, miękkie piankowe uchwyty. Regulowana wysokość nóżek, funkcja składania do transportu i przechowywania. Nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. |  |  |  |
|  | Łóżko rehabilitacyjne z materacem Wymagane parametry: metalowy stelaż; leże łóżka co najmniej trzysegmentowe. Dopuszcza się łóżko z leżem z metalowych lameli w drewnianej obudowie, regulacja segmentu oparcia pleców mechanizmem elektronicznym; regulacja segmentu nóg mechanizmem elektronicznym; regulowana wysokość leża mechanizmem elektronicznym; szczyty z obu stron odejmowane od ramy leża; wysięgnik z trójkątem. Wymiary zewnętrzne: długość 214-216cm, szerokość 104-105 cm; wymiary wewnętrzne: długość 200cm, szerokość 90cm. W zestawie do łóżka materac z pianki poliuretanowej oraz pokrowca zapinanego na zamek. Pokrowce z tkaniny paroprzepuszczalnej. Pianka pozwalająca na podtrzymanie pacjenta oraz odwzorowanie pozycji ułożeniowych. |  |  |  |
|  | Wózek inwalidzki Wymagane parametry: szerokość całkowita: 57–67 cm; maksymalne obciążenie 115 kg; szerokość po złożeniu max: 30 cm; pas dla użytkownika; podłokietniki z funkcją uchylania, hamulec postojowy, tylne koła pompowane o średnicy 24'', przednie koła pełne gumowe o średnicy 8''; aluminiowe ciągi, szybkozłączka, funkcja szybkiego demontażu kół, uchylne podnóżki, krótki podłokietnik, podnóżki z regulacją kąta zgięcia, hamulec dla osoby prowadzącej. Dodatkowo taśma zabezpieczająca łydki, pompka i zestaw kluczy. |  |  |  |
|  | Aparat tlenowy Wymagane parametry: cicha praca (poniżej 40dB), małe wymiary i niewielki ciężar, wysokie stężenie tlenu, możliwość ustawienia przepływu tlenu, wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu stężenia tlenu, możliwość łatwego przemieszczenia (kółka). W zestawie: pojemnik nawilżacza, kaniula nosowa 2m, przedłużka do kaniuli 7,6m,maseczka do podawania tlenu. |  |  |  |
|  | Kule ortopedyczne Wymagane parametry: regulowany uchwyt, miękkie podparcie pod pachę, szeroki zakres regulacji, ergonomiczny kształt, lekki aluminiowy trzon z gumową nasadką. Regulacja wysokości: 114-134 cm. Maksymalne obciążenie min. : 100 kg |  |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy Wymagane parametry: bąbelkowy z pompą, w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym. Budowa oparta na podzieleniu materaca na komory powietrzne pozwalająca na równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci). Wymiary 200x90x7-10cm. |  |  |  |
|  | Krzesło toaletowe Wymagane parametry: wykonane na ramie stalowej z regulowaną teleskopowo wysokością nóg. Na nogach nakładki antypoślizgowe. Podłokietniki wsparte miękkimi nasadkami. W zestawie z wiaderkiem i przykrywką. |  |  |  |
|  | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych Wymagane parametry: składany, obrotowe pokrętło z krótkim zakresem regulacji oporu, pedały z pasami zabezpieczającymi stopę, nóżki zakończone gumowymi antypoślizgowymi nakładkami, licznik z funkcją liczenia pełnych obrotów w ciągu minuty, czasu przejazdu i spalonych kalorii. Max obciążenie: 30 kg. |  |  |  |
|  | Podnośnik dla osoby niepełnosprawnej Wymagane parametry: elektryczny podnośnik jezdny o udźwigu do 150kg. Hamulec w postaci blokady tylnych kółek oraz rozszerzana niska podstawa jezdna. Rozstaw wewnętrzny kół: od 540 do 550 – od 110 do 1035 mm. Rama podnośnika wykonana z wytrzymałego metalu. W skład podnośnika powinno wchodzić jedno wygodne w użyciu nosidło zapewniające właściwą stabilizację pleców. |  |  |  |
| Razem |  |

Wartość oferty brutto …………………… zł

słownie: …………………………………………………………………………………...

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące kryterium - Aspekt społeczny – zaangażowanie 1 osoby niepełnosprawnej do realizacji zamówienia.

Oświadczam, że przy realizacji zamówienia na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”
z o s t a n ą / n i e  z o s t a n ą1 zaangażowane osoby niepełnosprawne.

W przypadku zobowiązania się do zaangażowania osoby niepełnosprawnej, do realizacji zamówienia, zaangażowanie osoby niepełnosprawnej musi trwać przez cały okres wykonywania zamówienia.

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji w kryterium oceny „Aspekt społeczny zaangażowanie 1 osoby niepełnosprawnej do realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, 
że Wykonawca do realizacji zamówienia nie zaangażuje osoby niepełnosprawnej, a oferta w zakresie kryterium Aspekt społeczny - zaangażowanie 1 osoby niepełnosprawnej do realizacji zamówienia otrzyma 0 punktów.

2. Oświadczam/y, że:

1) Zapoznałem/-liśmy się z zapytaniem ofertowym, oraz przyjmuję/-emy bez zastrzeżeń wymagania w nim zawarte.

2) Uzyskałem/-liśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

3)  Złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte 
w Zapytaniu ofertowym.

4) Cena brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), moich danych osobowych zawartych w przedstawionej ofercie i załącznikach do oferty dla potrzeb procesu wyboru wykonawcy w ramach niniejszego zapytania ofertowego;

6)* Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
– wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

3. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję\emy się do zawarcia umowy zgodnej                             z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam\y, że wszystkie informacje zawarte w ofercie 
oraz załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1. …………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………….

……………………………                                                                ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis Wykonawcy)

UWAGA

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do np. 13 ust. 4 lub np. 14 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. usuwa z formularza ofertowego, wykreśla).