Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

z dnia 30.08.2019r.

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….…………. …………………………………………………………………………………………………………...

Adres: ……………………………………………………………………………………………….…... ……………………………………………………………………………………………………….…...

Nr telefonu ........................................................................

e-mail  ..............................................................................

Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko ……………………………………………….

Nr telefonu …………………………………………….

1. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2019r dotyczące zamówienia 
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach projektu „Centrum Usług - Współpraca 
na rzecz społeczności lokalnej”, Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

| L.p. | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko rehabilitacyjne z materacem Wymagane parametry: Łóżko sterowane za pomocą pilota. Konstrukcja metalowa leża z drewnianymi lamelami. Leże łóżka co najmniej 3 segmentowe; regulacja płynna oparcia pleców; regulacja płynna segmentu nóg; regulowana wysokość leża w zakresie 40-80 cm; barierki boczne zabezpieczające; szczyty z obu stron odejmowane od ramy leża; wysięgnik z trójkątem. Wymiary zewnętrzne: długość 212-216cm, szerokość 103-105 cm; wymiary wewnętrzne: długość 200cm, szerokość 90cm , dopuszczalne obciążenie minimum 175 kg. W zestawie do łóżka: materac z pianki poliuretanowej oraz pokrowca zapinanego na zamek. Pokrowce z tkaniny paraprzepuszczalnej. Pianka pozwalająca na podtrzymanie pacjenta oraz odwzorowanie pozycji ułożenia oraz materac przeciwodleżynowy o parametrach: bąbelkowy z pompą, w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym. Budowa oparta na podzieleniu materaca na komory powietrzne pozwalająca na równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci). Wymiary 200x90x7-10cm. W komplecie zestaw naprawczy. | 5 |
|  | Wózek inwalidzki Wymagane parametry: pas dla użytkownika; podłokietniki z funkcją uchylania, hamulec postojowy, tylne koła pompowane o średnicy 24'', przednie koła pełne gumowe o średnicy 8''; aluminiowe ciągi, szybkozłączka, funkcja szybkiego demontażu kół, uchylne podnóżki, podłokietnik, hamulec dla osoby prowadzącej. Dodatkowo taśma zabezpieczająca łydki, pompka i zestaw kluczy. | 3 |
|  | Aparat tlenowy Wymagane parametry: cicha praca (poniżej 40dB), małe wymiary i niewielki ciężar, wysokie stężenie tlenu, możliwość ustawienia przepływu tlenu, wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu stężenia tlenu, możliwość łatwego przemieszczenia (kółka). W zestawie: pojemnik nawilżacza, kaniula nosowa, przedłużka do kaniuli, maseczka do podawania tlenu. | 3 |
|  | Podnośnik dla osoby niepełnosprawnej Wymagane parametry: elektryczny podnośnik jezdny o udźwigu do 150kg. Rozszerzana, niska podstawa jezdna o dużej stabilności. Rama podnośnika wykonana z wytrzymałego metalu. W skład podnośnika powinno wchodzić jedno wygodne w użyciu nosidło zapewniające właściwą stabilizację pleców. | 2 |
| 5. | Balkonik Wymagane parametry: wysokość od podłoża: 74-98 x 92-98 cm. Waga max.: 2,4kg. Maksymalne obciążenie min.: 100 kg, wzmocniona aluminiowa rama. Dwie funkcje: statyczna i krocząca. Stabilny i długi zakres kroczenia, miękkie uchwyty. Regulowana wysokość nóżek, funkcja składania do transportu i przechowywania. Nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. | 4 |

Wartość oferty brutto …………………… zł

słownie: …………………………………………………………………………………...

2. Oświadczam/y, że:

1) Zapoznałem/-liśmy się z zapytaniem ofertowym, oraz przyjmuję/-emy bez zastrzeżeń wymagania w nim zawarte.

2) Jestem/-śmy Podmiotem Ekonomii Społecznej w rozumieniu zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020)

3) Jestem/-śmy Podmiotem Ekonomii Społecznej którego/ych działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie zatrudniają co najmniej 30 % osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4) Uzyskałem/-liśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

5)  Złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte 
w Zapytaniu ofertowym.

6) Cena brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), moich danych osobowych zawartych w przedstawionej ofercie i załącznikach do oferty dla potrzeb procesu wyboru wykonawcy w ramach niniejszego zapytania ofertowego;

8)* Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
– wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

3. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję\emy się do zawarcia umowy zgodnej                             z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam\y, że wszystkie informacje zawarte w ofercie 
oraz załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1. …………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………….

……………………………                                                                ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis Wykonawcy)

UWAGA

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do np. 13 ust. 4 lub np. 14 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. usuwa z formularza ofertowego, wykreśla).